- 测序服务内容

（1）样本数量：每批次在2—5株不等。

（2）样本输送：向客户提供缓冲液、干冰与保温箱，选择合适的运输服务提供商，用于低温运输各批次灭活结核分枝杆菌样本。

（3）样本提取：取灭活结核分枝杆菌菌液进行超声分散。采用改良版CTAB法提取DNA。同时对基因组进行质检，并提供样本基因组质检报告。

（4）测序方法：二代测序平台，双端测序。

（5）数据质量：在样本合格的情况下，Raw Data平均Q30＞80%，Q20＞90%，数据量＞1G，全基因组覆盖度＞95%，基因组平均覆盖深度＞100X。

（6）时限：收到样本后在15个工作日内完成测序和提供去除接头的Raw Data。

- 生信分析服务内容

（1）变异检测：鉴定突变位点，获得目标基因组对于参考基因组（H37Rv（NC_000962.3））的SNP、InDel等一系列变异信息，并提供记录基因组序列中的变异信息vcf 格式文件。

（2）耐药分析：谱系及耐药突变分析结果，包括：异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺、链霉素、氟喹诺酮、氨基糖苷类、阿米卡星、卡那霉素、卷曲霉素、乙硫异烟胺、对氨基水杨酸、环丝氨酸、利奈唑胺、贝达喹啉、氯法齐明、德拉马尼17种药物。

（3）遗传距离分析：应客户需要，根据菌株的突变位点生成指定菌株间SNP距离矩阵。

（4）进化树构建：应客户需要，构建指定菌株的进化树。

（5）时限：在完成测序后10个工作日内提供分析报告。